## Tabelle1
| UŽSAKYMAS |  |  | PAKLAUSIMAS |  |  |  |  | Filtro tipas | Paveikslėlis | Rėmelis | Filtruojanti medžiaga
| Prašome pažymėti ar tai yra užsakymas ar paklausimas(nutrinkite nereikalingą) | [7 empty] | KF KF SK* *metal rėm. |  | Plastikinis 25 mm. Galima gaminti su skardiniais (įv. išmat.) arba vieliniais rėmeliais (5mm). | G3, G4; F5, F6, F7,F9 klasei siūlome STANDARD, PREMIUM ir PREMIUM PLUS kokybės medžiagas
| DATA: | 2014-
UŽSAKOVAS | [8 empty] | RBF |  | Iš cinkuotos skardos arba nerūdyjančio plieno - 25 ir 50 mm gylio, galimi ir kt išmatavimai. | Iš cinkuotos vielos, iš aliuminio arba nerūdyjančio plieno
Užsakymo numeris:
(Jei klientas turi savo numeraciją)
[9 empty] | PLT PLT XL |  | Iš cinkuotos skardos. Gylis: 24, 48, 98 mm arba kt nestandartiniai išmatavimai | G4 ir F5 klasės termopliusuota medžiaga, klijuojama prie rėmelio
Įmonės pavad., vardas, telefonas, el-paštas
Eil Nr. | Filtro tipas | Filtro klasė | Plotis | Aukštis | Gylis | Kišenių sk. | Užsakomas kiekis | Spec. reikalavimai
| KF, KF SK, MPL, PLT, PLT XL, PF, GFK, RBF, VL, HEPA, CMPF | G3, G4, M5, M6, F7, F8, F9, H10, H11, H13, H14 | mm | mm | mm | vnt. | vnt.
1 | [8 empty] | MPL |  | Iš cinkuotos skardos. Gylis: 24, 46, 98 mm arba kt nestandartiniai išmatavimai | F5, F7, F9 minipliusuota, antibakterinė polipropileno medžiaga, sudaryta iš 3 dydžių nano pluošto frakcijų.
2
3
4
5
6 | [8 empty] | PF |  | Iš cinkuotos skardos. Gylis: 24, 48, 98 mm arba kt nestandartiniai išmatavimai | 1) G65 - alyvuotas stiklo pluoštas (sausoms dulkėms) G2 klasė 2) Z65 - stiklo pluoštas (šlapioms dulkėms) G2 klasė 3) G3-F5 klasės poliesterio medžiagos
7
8
9
10
11 | [8 empty] | VL |  | Cinkuotos vielos (4, 5 mm) | G3, G4, F5 klasės poliesterio medžiaga, arba tinklelis
12
13
14
15 | [8 empty] | GFK |  | Cinkuotos skardos, minimalus gylis 96 mm. Rėmelio konstrukcija pritaikyta daugkartiniam naudojimui. Filtrui užsiteršus keičiama medžiaga. | G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9 poliesterio medžiaga. Medžiaga lengvai keičiama, kai užsiteršia.
16
17
18
19
20 | [8 empty] | CMPF |  | Filtro rėmelis plastikinis, gylis 292 mm | F7, F8, F9 sintetinė ar stiklo pluošto minipliusuota medžiaga
21
22
23
24
25 | [8 empty] | HEPA |  | MDF, aliuminio, cinkuotos skardos ar nerūdyjančio plieno. Įvairūs išmatavimai | H10, H11, H12, H13, H14 klasės stiklo pluošto arba sintetinio pluošto minipliusuotos medžiagos.
26
PASTABOS

## Tabelle2
KF | G3
KF SK | G4
MPL | M5
PLT | M6
PLT XL | F7
PF | F8
GFK | F9
RBF | H10
VL | H11
HEPA | H12
CMPF | H13
H14